Приложение к примерному учебному плану по специальности, утвержденному Министерством здравоохранения Республики Беларусь и Министерством образования Республики Беларусь 30.12.2022

Регистрационный №225/6

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

по учебному предмету «Техника лабораторных работ»

| Специальность | 5-04-0911-06 | Медико-диагностическое дело |
| --- | --- | --- |

| Раздел, тема |  | Количество учебных часов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе на практические занятия |
|  | Введение | 2 |  |
|  | Раздел I. Устройство и оборудование химической лаборатории | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие № 1 Изучение устройства и оборудования химической лаборатории. Правила работы и требования по охране труда в химической лаборатории | 4 | 4 |
|  | Раздел II. Техника микроскопирования | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие № 2 Изучение устройства микроскопа. Классификация и применение микроскопов для лабораторных исследований. Техника микроскопирования. Правила ухода за микроскопом | 4 | 4 |
|  | Раздел III. Техника взвешивания | 4 | 4 |
|  | Практическое занятие № 3 Изучение устройства лабораторных весов. Классификация и применение лабораторных весов для лабораторных исследований. Взвешивание твердых объектов, сыпучих, жидких веществ | 4 | 4 |
|  | Раздел IV. Лабораторные нагревательные приборы и лабораторная посуда | 8 | 8 |
|  | Практическое занятие № 4 Изучение лабораторных электронагревательных приборов и приборов на жидком топливе, используемых для лабораторных исследований. Практическое занятие № 5 Классификация и применение лабораторной посуды для лабораторных исследований. Правила ухода и хранение лабораторной посуды. Правила работы с мерной посудой | 4 4 | 4 4 |
|  | Раздел V. Химические реактивы. Способы очистки химических реактивов | 12 | 12 |
|  | Практическое занятие № 6 Классификация, правила хранения химических реактивов. Требования по охране труда при работе с химическими реактивами. Практическое занятие № 7 Очистка реактивов способом центрифугирования и фильтрования Практическое занятие № 8 Определение физических констант (плотность, температура) | 4 4 4 | 4 4 4 |
|  | Раздел VI. Растворы. Техника приготовления растворов. Титрование | 31 | 28 |
| 6.1 | Растворы: классификация, приготовление, расчеты Практическое занятие № 9 Техника приготовления растворов солей, кислот, оснований. Расчеты при приготовлении растворов Практическое занятие № 10 Техника приготовления приблизительных растворов. Расчет массы вещества, массы (объема) растворителя, объема раствора, концентрации раствора Практическое занятие № 11 Техника приготовления растворов индикаторов, буферных растворов Практическое занятие № 12 Техника приготовления точных растворов. Расчет массы вещества, объема раствора, концентрации вещества в растворе Практическое занятие № 13 Техника приготовления растворов кислот и щелочей разбавлением более концентрированных растворов. Расчеты, связанные с разбавлением растворов Практическое занятие № 14 Правила работы с пипетками, бюретками. Титрование. Стандартизация раствора хлороводородной кислоты по раствору тетрабората натрия Практическое занятие № 15 Определение коэффициента поправки для растворов с молярной концентрацией. Исправление концентрации растворов, коэффициент поправки которых больше (меньше) единицы | 30 | 4 4 4 4 4 4 4 |
|  | Обязательная контрольная работа | 1 |  |
|  | Раздел VII. Устройство лабораторных приборов и аппаратуры для проведения лабораторных исследований | 9 | 8 |
| 7.1 | Устройство и принцип работы фотоэлектроколориметра, иономера. Применение в лабораторных исследованиях Практическое занятие № 16 Подготовка иономера к работе. Определение концентрации ионов водорода в растворах Практическое занятие № 17 Подготовка фотоэлектроколориметра (спектрофотометра) к работе. Способы определения концентрации веществ в пробе в фотометрии. Фотометрическое определение железа (III) в пробе способом градуировочного графика | 9 | 4 4 |
| Итого |  | 74 | 68 |

В результате изучения учебного предмета «Техника лабораторных работ» учащиеся должны:

знать:

требования к организации работы и оборудованию лабораторий организаций здравоохранения;

основные принципы устройства аппаратуры, используемой при проведении лабораторных исследований;

основные этапы процесса производства лабораторных анализов;

виды лабораторной посуды и вспомогательных принадлежностей;

классификацию, хранение, правила работы с химическими реагентами и   готовыми аналитическими формами реактивов;

способы приготовления растворов различной концентрации;

способы определения концентрации вещества в исследуемой биологической жидкости при помощи инструментальных методов анализа;

санитарно-эпидемиологические требования к лабораториям организаций здравоохранения;

уметь:

подготавливать рабочее место к выполнению лабораторных исследований;

готовить растворы веществ различной концентрации;

работать с микроскопом, лабораторной посудой, приборами, используемыми в лабораториях;

выполнять аналитические исследования с применением лабораторных методов;

производить расчеты и оценивать полученные результаты;

вести учетную и отчетную документацию лаборатории;

производить санитарно-противоэпидемические мероприятия при подготовке и проведении лабораторных исследований;

соблюдать требования по охране труда и требования по обеспечению пожарной безопасности в лаборатории.

| Разработчик: | Лис Е.А., преподаватель учреждения образования «Мозырский государственный медицинский колледж» |
| --- | --- |
| Обсужден и одобрен учебно-методическим объединением в сфере среднего специального образования на республиканском уровне по специальностям в области здравоохранения. |  |